Musikfest 2018 - Zeltaufbau

Inhalt

1	Allgemein	2

2	Bühne	8

3	Bar	14

4	Küche	21

5	Strom	41

# Allgemein

# Bühne

# Bar

# Küche

# Strom

Kühlwagen Zwiefalter 3x400V 32A

Tila 230V 5,7A (Start 25A)

Wolf-Köstlin 3x400V 16A

HV-Küche

UV Bar

F1 (400V) – Bauwagen

F2 (400V) – GSP weiß (3,3 kW)

F3 (230V) – Beleuchtung Ausschank, Beleuchtung Bar (7x LED-Strahler 20W), 2x DLK

F4 (230V) – GSP Edelstahl

F5 (230V) – 2x KS (3A/KS), Kühltruhe (120W), Beleuchtung Bar

Bauwagen

- Mehrfachsteckdose von BW zu Kassen (230V)

- 2 Kassen (80W/Kasse) + 1 KS (1A)

Bühne

?